Лабораторная работа № 122.

Определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) жидкости.

Протокол.

| Шарик | d, см | r сред, см | Шарик | d, см | r сред, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| алюминий | 4,12 4,26 4,13 | 2,105 +/- 0,001 | Сталь | 3,93 3,96 3,96 | 1,975 +/- 0,001 |

| № опыта | Шарик | t, c | l, см | V (см/с) | Шарик | t, c | l, см | V (см/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al | 15,65 | 75 | 4,792 | Сталь | 4,6 | 75 | 16,304 |
| 2 | Al | 14,52 | 70 | 4,820 | Сталь | 4,25 | 70 | 16,47 |
| 3 | Al | 13,42 | 65 | 4,843 | Сталь | 3,9 | 65 | 16,66 |

| Шарик | t, с | t сред, с | υср, см/с | η,П | Шарик | t, с | t сред, с | υср см/с | η,П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 18,85 18,60 18,90 18,40 | 18,7 | 3,7 | 3,75 | Сталь | 5,03 5,32 5,31 4,97 | 5,15 | 13,6 | 4,0 |

Выполнил студент 417 группы Макаров Филипп.